 BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA – ELEKTRYK
WYMAGANIA EDUKACYJNE rok szkolny2025/2026
Z PRZEDMIOTU
MONTAŻ, URUCHOMIENIE I KONSERWACJA
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 

KLASA 2
Na ocenę dopuszczającą uczeń:
· zna regulamin pracowni
· posiada strój ochronny
· stosuje się do poleceń nauczyciela
· dba o bezpieczeństwo własne i innych
potrafi:
·  określić zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy związanym z montażem i konserwacją maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
·  określić zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy związanym z badaniem maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
·  określić czynniki szkodliwe występujące podczas wykonywania prac w zakresie montażu i konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
· rozróżnić narzędzia do montażu i demontażu elementów instalacji elektrycznej
·  dobrać odpowiedni miernik do sprawdzania skuteczności działania środków ochrony przeciwporażeniowej
Na ocenę dostateczną uczeń:
·  scharakteryzować zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy związanym z montażem i konserwacją maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
· wyznaczyć trasę przewodów i miejsca na sprzęt instalacyjny na podstawie dokumentacji technicznej
·  ułożyć przewody zgodnie z dokumentacją
·  sklasyfikować narzędzia i elektronarzędzia do wykonywania różnych rodzajów instalacji elektrycznych
·  dobrać narzędzia do montażu i demontażu elementów instalacji elektrycznej ze względu na rodzaj instalacji
·  rozpoznać miernik do pomiaru ciągłości przewodów
·  rozróżnić parametry instalacji elektrycznych
·  dobrać odpowiednie narzędzia i elektronarzędzia do wymiany uszkodzonych przewodów i podzespołów instalacji elektrycznych
·  dokonać oględzin instalacji elektrycznych
Na ocenę dobrą uczeń:
·  zastosować narzędzia i elektronarzędzia do wykonywania różnych rodzajów instalacji elektrycznych
· połączyć podzespoły elektryczne według schematu ideowego i montażowego
·  dokonać analizy montażu instalacji elektrycznej
· dobrać odpowiednie mierniki do pomiarów parametrów instalacji i zabezpieczeń
·  określić zakres czynności wykonywanych podczas oględzin instalacji elektrycznej
·  skontrolować jakość wykonywanych czynności
·  rozpoznać typowe uszkodzenia instalacji elektrycznych
· rozróżnić mierniki do przeprowadzania pomiarów parametrów instalacji elektrycznych
·  skorzystać z instrukcji obsługi miernika do pomiaru ciągłości przewodów
·  podłączyć miernik do pomiaru ciągłości przewodów do przewodów fazowych i ochronnych
· zmierzyć parametry instalacji elektrycznych
Na ocenę bardzo dobrą uczeń:
·  porównać wykonaną instalację elektryczną z jej schematem
·  dokonać ewentualnych poprawek w wykonanej instalacji elektrycznej;
·  dokonać oględzin instalacji elektrycznej po wykonanym montażu
·  dokonać pomiarów parametrów instalacji i zabezpieczeń zgodnie z instrukcją
· ocenić na podstawie wyników pomiarów stan techniczny instalacji elektrycznej
· scharakteryzować zakres przeprowadzania prac konserwacyjnych instalacji elektrycznych
·  dokonać analizy parametrów części zamiennych elementów instalacji elektrycznej na podstawie danych katalogowych
· dokonać sprawdzenia ciągłości przewodów fazowych i ochronnych
·  dokonać analizy wyników pomiarów
·  sporządzić protokół pomiarów instalacji elektrycznej
·  zdemontować uszkodzone przewody i podzespoły instalacji elektrycznych
·  dokonać montażu nowych przewodów i podzespołów instalacji elektrycznych
· przeprowadzić kontrolę jakości wykonanych prac konserwacyjnych
·  usunąć zauważone usterki sprawdzając z dokumentacją
Na ocenę celującą uczeń: opanował w 100% wiedzę i umiejętności objęte programem nauczania, sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych, planuje proces rozwiązywania problemów, proponuje oryginalne, twórcze rozwiązania.

KLASA 3
Na ocenę dopuszczającą uczeń:
· zna regulamin pracowni
· posiada strój ochronny
· stosuje się do poleceń nauczyciela
· dba o bezpieczeństwo własne i innych
Potrafi:
· scharakteryzować skutki działania czynników szkodliwych na organizm człowieka podczas wykonywania prac z zakresu badania maszyn, urządzeń; i instalacji elektrycznych
·  zastosować zasady wykonywania instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych i przemysłowych
·  zamocować sprzęt instalacyjny i oprawy oświetleniowe na różnych podłożach rozróżnić narzędzia do wykonywania różnych rodzajów instalacji elektrycznych
·  wyodrębnić poszczególne obwody instalacji
· dobrać sposób rozpoznania typowych uszkodzeń instalacji elektrycznych
· dokonać analizy załączonej dokumentacji instalacji elektrycznych
Na ocenę dostateczną uczeń:
· przewidzieć sytuacje i okoliczności mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem montażu i konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
· dobrać narzędzia do wykonywania połączeń między podzespołami elektrycznymi
·  dokonać analizy przepisów dotyczących prac konserwacyjnych instalacji elektrycznych;
·  rozpoznać objawy typowych uszkodzeń instalacji elektrycznych
·  porównać parametry części zamiennych elementów instalacji elektrycznej ze względu na warunki pracy;
· dokonać pomiaru skuteczności działania środków ochrony przeciwporażeniowej
Na ocenę dobrą uczeń:
· dokonać analizy instrukcji pomiarów parametrów instalacji i zabezpieczeń
· dobrać zamienniki elementów instalacji elektrycznej do określonych warunków pracy na podstawie danych katalogowych
· dobrać odpowiednie mierniki do pomiarów parametrów różnych rodzajów instalacji elektrycznych
· przygotować do wymiany nowe przewody i podzespoły instalacji elektrycznych
·  dokonać analizy wyników pomiaru skuteczności działania środków ochrony przeciwporażeniowej
·  sprawdzić stan połączeń i styków instalacji elektrycznych
·  dokonać wymiany uszkodzonych podzespołów instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacją
Na ocenę bardzo dobrą uczeń:
· sporządzić protokół oględzin i prób cząstkowych wykonanych podczas montażu
· ocenić na podstawie wyników pomiarów skuteczność ochrony od porażeń prądem elektrycznym dla zabezpieczeń zastosowanych w instalacji;
·  wyjaśnić zasady przeprowadzania prac konserwacyjnych instalacji elektrycznych
· dobrać właściwy miernik do pomiaru rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia oraz impedancji pętli zwarciowej
·  skorzystać z instrukcji obsługi mierników stosowanych w pomiarach parametrów instalacji elektrycznych
· sporządzić protokół z pomiaru skuteczności działania środków ochrony przeciwporażeniowej
Na ocenę celującą uczeń: opanował w 100% wiedzę i umiejętności objęte programem nauczania, sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych, planuje proces rozwiązywania problemów, proponuje oryginalne, twórcze rozwiązania.
Dostosowanie wymagań dla uczniów objętych pomocą psychologiczno pedagogiczną odbywa się na podstawie :
·  orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w IPET 
·  opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub innej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej 
· na podstawie ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla ucznia.   który został objęty  pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole
