| Podstawy budownictwa w aranżacji wnętrz |  |
| --- | --- |
| ocena dopuszczająca | Uczeń: - zna podstawowe pojęcia budowlane (np. fundament, strop, ściana nośna, izolacja), - rozróżnia rodzaje obiektów budowlanych (mieszkalne, przemysłowe, użyteczności publicznej), - rozpoznaje elementy konstrukcyjne budynku: fundamenty, ściany, stropy, dachy, schody, - zna rodzaje instalacji: elektryczne, wodno-kanalizacyjne, gazowe, wentylacyjne, - rozróżnia rodzaje dachów (dwuspadowe, czterospadowe, płaskie) i stropodachów, - zna podstawowe materiały budowlane i ich zastosowanie (np. beton, cegła, drewno, stal), |
| ocena dostateczna | Uczeń: - potrafi scharakteryzować rodzaje fundamentów (ławy, stopy, płyty, ruszty, skrzynie), - wie, czym są fundamenty płytkie i głębokie oraz kiedy się je stosuje. - rozróżnia ściany nośne i działowe oraz ich budowę w zależności od materiału (np. cegła, bloczki, beton komórkowy), - zna budowę stropów (gęstożebrowe, monolityczne, prefabrykowane) i sposób ich oparcia, - rozróżnia rodzaje dachów (dwuspadowe, czterospadowe, płaskie) i stropodachów, - definiuje pojęcia: zaprawa, zaczyn, mieszanka betonowa, beton, domieszki, dodatki, - zna podstawowe rodzaje izolacji: przeciwwilgociowe, cieplne, akustyczne. |
| ocena dobra | Uczeń: - potrafi wskazać cechy fizyczne (gęstość, nasiąkliwość), chemiczne (odporność na korozję) i mechaniczne (wytrzymałość) materiałów, - analizuje technologie wykonania ścian jedno-, dwu- i trójwarstwowych, - dobiera materiały do warunków gruntowo-klimatycznych i funkcji budynku, - zna zasady wykonania izolacji poziomych i pionowych, - potrafi scharakteryzować spoiwa powietrzne (wapno) i hydrauliczne (cement), - zna zasady wykonania schodów żelbetowych i prefabrykowanych, - potrafi wykonać uproszczony szkic przekroju przez ścianę z izolacją i warstwą wykończeniową, - zna podstawowe normy dotyczące materiałów i elementów budowlanych. |
| ocena bardzo dobra | Uczeń: - samodzielnie planuje etapy wykonania elementów konstrukcyjnych budynku, - dobiera technologie i materiały do projektu z uwzględnieniem warunków gruntowych, klimatycznych i funkcjonalnych, - potrafi wykonać uproszczoną dokumentację techniczną (np. przekrój fundamentu, rzut stropu, detal połączenia ściany z dachem), - zna wpływ materiałów na trwałość, bezpieczeństwo i efektywność energetyczną budynku, - stosuje poprawną terminologię techniczną w wypowiedziach ustnych i pisemnych, - potrafi analizować dokumentację projektową i wskazać błędy lub nieścisłości. |
| ocena celująca | Uczeń: - stosuje wiedzę z zakresu fizyki budowli (mostki cieplne, wilgotność względna, współczynnik przenikania ciepła), - analizuje wpływ rozwiązań konstrukcyjnych na środowisko i koszty eksploatacji, - potrafi zaprezentować projekt z wykorzystaniem programów komputerowych (np. AutoCAD, Revit), - wykazuje się inicjatywą i kreatywnością w rozwiązywaniu problemów technicznych, - uczestniczy w konkursach branżowych lub projektach interdyscyplinarnych. |