BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA  ELEKTRYK

WYMAGANIA EDUKACYJNE rok szkolny2025/2026

Z PRZEDMIOTU

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Klasa 1

Na ocenę dopuszczającą uczeń potrafi:

- wymienić rodzaje przewodów elektrycznych

- wskazać miejsce oznaczenia przewodów elektrycznych

- omówić budowę, zastosowanie i oznaczenie przewodów w instalacjach do 1kV

- opisać budowę i przeznaczenie kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych

- scharakteryzować przewody szynowe

- wymienić sposoby łączenia przewodów

- rozróżnić urządzenia elektryczne

- określić podstawowe parametry aparatów i urządzeń

- wymienić elementy budowy aparatów i urządzeń elektrycznych

- dokonać klasyfikacji łączników niskiego napięcia

- wymienić elementy budowy łączników niskiego napięcia

- stosować symbole graficzne w schematach

- wymienić rodzaje łączników przemysłowych i ich przeznaczenie

- opisać rodzaje i przeznaczenie rur, rozgałęźników, złączek i puszek instalacyjnych

- scharakteryzować rury instalacyjne

- rozpoznać łączniki na schematach oraz na podstawie wyglądu zewnętrznego i oznaczeń na nich stosowanych

- wymienić osprzęt instalacyjny

- rozpoznać rury, rozgałęźniki, złączki i puszki instalacyjne po ich wyglądzie zewnętrznym i oznaczeniach na nich stosowanych

- wymienić rodzaje rozdzielnic

Na ocenę dostateczną uczeń

spełnia wymagania dla oceny dopuszczającej oraz potrafi:

- rozpoznać rodzaj przewodu po jego wyglądzie i oznaczeniu literowo-cyfrowym

- odczytać oznaczenia na przewodach elektrycznych

- wyjaśnić budowę przewodów stosowanych w instalacjach elektrycznych

- omówić budowę i oznaczenia przewodów elektroenergetycznych

- scharakteryzować przewody do układania na stałe oraz do odbiorników ruchomych

- omówić budowę i oznaczenia kabli elektroenergetycznych

- wyjaśnić, do czego służą kable sygnalizacyjne

- omówić zasady doboru przewodów

- omówić sposoby łączenia przewodów elektrycznych

- omówić zasady zabezpieczenia przewodów i kabli elektroenergetycznych

- omówić budowę łączników niskiego napięcia

- wymienić różnice w budowie łączników

- omówić budowę i zastosowanie łączników ręcznych oraz automatycznych

- odczytać główne dane znamionowe aparatów i urządzeń elektrycznych z ich tabliczek znamionowych

- scharakteryzować gniazda wtyczkowe i wtyczki

- podać rodzaje, schematy połączeń i zastosowanie łączników instalacyjnych

- scharakteryzować łączniki warstwowe oraz wyłączniki instalacyjne

- rozróżnić parametry techniczne sprzętu instalacyjnego

- scharakteryzować parametry techniczne sprzętu instalacyjnego

- wyjaśnić działanie aparatów i urządzeń elektrycznych

- opisać budowę stycznika i jego zastosowanie

- omówić budowę i zasadę działania bezpieczników

- omówić łączniki izolacyjne

- omówić budowę łączników mechanizmowych

- opisać łączniki bezstykowe

- omówić zasilanie budynku mieszkalnego energią elektryczną

- opisać przyłącza i złącza

- odczytać parametry podawane na tabliczkach znamionowych różnych łączników oraz w ich katalogach

- rozróżnić urządzenia zasilające instalacje elektryczne

Na ocenę dobrą uczeń

spełnia wymagania dla oceny dostatecznej oraz potrafi:

- wyjaśnić, co to jest obciążalność prądowa długotrwała przewodów

- wyjaśnić cieplne i dynamiczne działanie prądu w przewodach

- identyfikować przewody elektryczne i kable na obiektach rzeczywistych

- rozpoznawać przewody i kable na podstawie oznaczeń literowo-cyfrowych

- omówić sposoby gaszenia łuku elektrycznego

- omówić zasady doboru i montażu łączników

- scharakteryzować urządzenia rozruchowe i regulacyjne

- omówić zagadnienia normalizacyjne dotyczące urządzeń elektrycznych

- podać budowę, zasadę działania i zastosowanie bezpieczników

- omówić rodzaje, budowę i zasadę działania styczników

- wyjaśnić zasadę działania wyłączników różnicowoprądowych

- omówić działanie i przeznaczenie wyzwalaczy termicznych i elektromagnetycznych

- omówić rodzaje, budowę, działanie i przeznaczenie wyłączników przemysłowych

- rozróżniać elementy budowy przewodów i kabli na obiektach rzeczywistych

- rozpoznać elementy budowy różnych wyłączników na obiektach rzeczywistych

- rozróżnić łączniki izolacyjne, robocze i zwarciowe na obiektach rzeczywistych, zdjęciach, planach i schematach

- wyjaśnić zasadę działania łączników mechanizmowych.

- omówić zasady instalowania aparatów

- omówić zasady konserwowania aparatów

- dobrać osprzęt elektroinstalacyjny

- dobrać rozdzielnice nn

- posłużyć się dokumentacją techniczną

- skorzystać z norm, przepisów i katalogów

Na ocenę bardzo dobrą

spełnia wymagania dla oceny dobrej oraz potrafi:

- wyjaśnić, na czym polega obciążalność cieplna przewodów

- dobrać przewody elektryczne zgodnie z postawionymi warunkami technicznymi

- dobrać łączniki nn i określić ich właściwości eksploatacyjne

- wyjaśnić zasady doboru i montażu łączników

- wyjaśnić, na czym polega obciążalność cieplna przewodów

- dobrać przewody elektryczne zgodnie z postawionymi warunkami technicznymi

- dobrać łączniki nn i określić ich właściwości eksploatacyjne

- wyjaśnić zasady doboru i montażu łączników

Na ocenę celującą uczeń: opanował w 100% wiedzę i umiejętności objęte programem nauczania, sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych, planuje proces rozwiązywania problemów, proponuje oryginalne, twórcze rozwiązania.

Klasa 2

Na ocenę dopuszczającą uczeń potrafi:

- wymienić rodzaje źródeł światła

- wymienić rodzaje opraw oświetleniowych

- omówić przeznaczenie opraw oświetleniowych

- wymienić parametry świetlne

- dokonać podziału instalacji elektrycznych

- zna definicje pojęć dotyczących instalacji elektrycznych i ochrony przeciwporażeniowej

- zna zakresy napięciowe sieci rozdzielczych i instalacji elektrycznych

- wymienić parametry techniczne sprzętu instalacyjnego oraz instalacji elektrycznych

- zdefiniować parametry techniczne instalacji elektrycznych i sprzętu instalacyjnego

- objaśnić różnicę między złączem, przyłączem i wewnętrzną linią zasilającą

- sklasyfikować instalacje elektryczne ze względu na ich przeznaczenie oraz sposób wykonania

- wymienić części składowe instalacji

- wymienić układy sieci i instalacji elektrycznych niskiego napięcia

- wymienić ogólne zasady układania przewodów

- wymienić rodzaje instalacji elektrycznych w budownictwie mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej

- rozróżniać symbole stosowane na schematach instalacji elektrycznych

- wymienić środki ochrony przeciwporażeniowej

- wymienić zasady doboru osprzęt do wykonania instalacji elektrycznych

- wymienić parametry instalacji elektrycznych

- wymienić typy uszkodzeń w instalacjach elektrycznych

- wymienić zasady lokalizacji uszkodzenia w instalacjach elektrycznych

- omówić działanie prądu na organizm ludzki

- wymienić środki ochrony podstawowej

- wymienić środki ochrony dodatkowej

- scharakteryzować klasy ochronności

Na ocenę dostateczną uczeń

spełnia wymagania dla oceny dopuszczającej oraz potrafi:

- rozpoznać źródła światła na eksponatach, fotografiach oraz na rysunkach

- rozpoznać oprawy oświetleniowe na eksponatach, fotografiach oraz na rysunkach

- rozpoznać rury, rozgałęźniki, złączki i puszki instalacyjne po ich wyglądzie zewnętrznym i oznaczeniach na nich stosowanych

- zaplanować przedsięwzięcia

- rozróżnić parametry techniczne instalacji elektrycznych i sprzętu instalacyjnego

- rozpoznać rodzaj instalacji, typ przewodów i osprzęt instalacyjny na podstawie dokumentacji technicznej instalacji

- dokonać zestawienia materiałów potrzebnych do wykonania instalacji elektrycznych

- scharakteryzować rodzaje instalacji elektrycznych

- scharakteryzować zasady wykonywania instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych i przemysłowych

- omówić budowę opraw oświetleniowych

- scharakteryzować oprawy

- scharakteryzować oświetlenie pomieszczeń mieszkalnych, użyteczności publicznej, przemysłowych, usługowych

- scharakteryzować parametry techniczne sprzętu instalacyjnego oraz instalacji elektrycznych

- wyjaśnić sposoby pomiaru rezystancji izolacji w instalacji 1-fazowej i 3-fazowej

- opisać części składowe instalacji

- opisać elektroenergetyczną sieć rozdzielczą do 1 kV i powyżej 1 kV

- omówić układy sieci i instalacji elektrycznych niskiego napięcia

- omówić warunki pracy instalacji

- scharakteryzować rodzaje instalacji elektrycznych niskiego napięcia w zakładach przemysłowych

- omówić zasady układania przewodów

- omówić rozdział energii elektrycznej w zakładach przemysłowych

- opisać sposoby montażu instalacji elektrycznych

- dokonać zestawienia materiałów potrzebnych do wykonania instalacji elektrycznych

- scharakteryzować rodzaje schematów instalacji elektrycznych

- rozróżnić środki ochrony przeciwporażeniowej

- sklasyfikować parametry instalacji elektrycznych

- wymienić zasady doboru środków ochrony przeciwporażeniowej

- wymienić zasady doboru zabezpieczeń do instalacji elektrycznej

- wymienić zasady doboru przewodów do wykonania instalacji elektrycznych

- omówić środki ochrony podstawowej

- omówić środki ochrony dodatkowej

- wyjaśnić, na czym polega ochrona przez zastosowanie niskich napięć

- wyjaśnić, na czym polega ochrona przez samoczynne wyłączenie zasilania w układach TN, TT i IT

- wyjaśnić, na czym polega koordynacja gniazd wtyczkowych i wtyczek

Na ocenę dobrą uczeń

spełnia wymagania dla oceny dostatecznej oraz potrafi:

- scharakteryzować parametry techniczne instalacji elektrycznych i sprzętu instalacyjnego

- dokonać analizy schematów montażowych różnych rodzajów instalacji elektrycznych

- zaprojektować układy oświetleniowe

- dobrać rodzaj instalacji dla określonego pomieszczenia

- rozpoznać oprawy do różnego rodzaju oświetlenia

- scharakteryzować oświetlenie ogrodu

- scharakteryzować oświetlenie awaryjne

- rozróżnić części składowe instalacji

- scharakteryzować układ instalacji mieszkaniowej

- określić na podstawie schematu instalacji elektrycznej rodzaj instalacji elektrycznej

- wyjaśnić zasady doboru środków ochrony przeciwporażeniowej

- wyjaśnić zasady doboru zabezpieczeń do instalacji elektrycznej

- wyjaśnić zasady doboru przewodów do wykonania instalacji elektrycznych

- omówić warunki, które powinny spełniać układy uziemiające z ziemią

- scharakteryzować ochronę przeciwporażeniową uzupełniającą

Na ocenę bardzo dobrą uczeń

spełnia wymagania dla oceny dobrej oraz potrafi:

- dobrać oprawy do różnego rodzaju oświetlenia

- zastosować różne metody obliczania natężenia oświetlenia

- dobrać źródła światła i opraw do zadanych warunków pracy

- zastosować innowacyjne rozwiązania problemów

- zanalizować osiągnięcia swoich działań

- zastosować zasady wykonywania instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych i przemysłowych

- zaprojektować instalację elektryczną wraz z oświetleniem

- zaprojektować układy oświetlenia awaryjnego

- dobrać różne rodzaje instalacji elektrycznych w zależności od rodzaju odbiorników elektrycznych, obiektów budowlanych, czasu użytkowania

- dokonać oceny stanu technicznego instalacji elektrycznych w budynkach o przeznaczeniu nieprzemysłowym

- zaprojektować instalację elektryczną oświetleniową i gniazd wtykowych

- opisać metody sprawdzania skuteczności środków ochron przeciwporażeniowej

Na ocenę celującą uczeń: opanował w 100% wiedzę i umiejętności objęte programem nauczania, sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych, planuje proces rozwiązywania problemów, proponuje oryginalne, twórcze rozwiązania.

Klasa 3

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń który:

- ma obojętny stosunek do przedmiotu,

- z pomocą nauczyciela rozwiązuje typowe zadania o niewielkim stopniu trudności,

- w wypowiedziach popełnia liczne błędy,

- zna budowę i oznaczenie przewodów i kabli,

- potrafi wymienić materiały przewodowe i izolacyjne,

- zna sposób łączenia przewodów,

- potrafi opisać przewody do odbiorników ruchomych i mocowanych na stałe,

- zna typowe oznaczenia przewodów,

- zna budowę łączników ręcznych i automatycznych,

- zna symbole łączników,

- potrafi narysować schematy łączników instalacyjnych,

- z pomocą nauczyciela potrafi opisać działanie prostych układów z łącznikami,

- potrafi scharakteryzować zastosowanie wyłączników automatycznych,

- zna skutki przepięć,

- zna budowę i działanie stycznika i przekaźnika,

- z pomocą nauczyciela potrafi przeanalizować budowę i działanie prostych układów sterowania,

- zna budowę, działanie i schematy źródeł światła,

- potrafi narysować schemat instalacji oświetleniowej,

- potrafi sklasyfikować oprawy oświetleniowe,

- rozróżnia układy sieciowe, - zna osprzęt rozdzielnic oświetleniowych i jego przeznaczenie,

- zna budowę i działanie domowych urządzeń grzejnych,

- z pomocą nauczyciela potrafi opisać przeznaczenie i osprzęt instalacji w budynku użyteczności publicznej,

- samodzielnie odczytuje proste schematy instalacji elektrycznej,

- zna symbole łączników WN,

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń który:

spełnia wymagania dla oceny dopuszczającej oraz:

- opanował wiedzę i umiejętności na poziomie oceny dopuszczającej,

- przejawia umiarkowane zainteresowanie przedmiotem,

- korzysta z pomocy nauczyciela podczas odpowiedzi,

- popełnia nieliczne błędy w terminologii technicznej,

- potrafi sklasyfikować przewody,

- zna budowę i oznaczenie przewodów specjalnych,

- potrafi opisać uszkodzenia przewodów,

- zna zastosowanie przewodów,

- potrafi określić skutki cieplnego i dynamicznego działania prądu,

- rozpoznaje przewody po jego wyglądzie,

- zna budowę i zastosowanie kabli,

- zna w stopniu zaawansowanym oznaczenia przewodów,

- zna urządzenia do gaszenia łuku,

- rozróżnia oraz dobiera łączniki elektryczne do pomieszczeń o różnym charakterze,

- analizuje proste schematy z łącznikami instalacyjnymi,

- analizuje schematy z diagramami łączników warstwowych,

- analizuje schematy z bezpiecznikami topikowymi i nadmiarowo prądowymi,

- zna sposób ochrony z zastosowaniem ochronników klasy B, C, D,

- samodzielnie potrafi przeanalizować budowę i działanie prostych układów sterowania z przekaźnikami i stycznikami,

- potrafi narysować schemat złożonej instalacji oświetleniowej,

- potrafi obliczyć podstawowe wielkości świetlne,

- potrafi opisać różnice pomiędzy układami sieciowymi,

- analizuje schematy prostych rozdzielnic nn

- zna budowę i działanie przemysłowych urządzeń grzejnych,

- potrafi przeanalizować instalacje na podstawie jej dokumentacji,

- samodzielnie analizuje złożone schematy instalacji

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń który:

spełnia wymagania dla oceny dostatecznej oraz:

- opanował wiedzę i umiejętności na poziomie oceny dostatecznej,

- samodzielnie rozwiązuje problemy techniczne o średnim stopniu trudności,

- prawidłowo posługuje się terminologią techniczną,

- samodzielnie korzysta z norm, katalogów,

- interesuje się przedmiotem,

- potrafi scharakteryzować obciążalność przewodów,

- zna wielkości znamionowe przewodów,

- właściwie interpretuje wykresy dotyczące cieplnego działania prądu,

- porównuje różne typy przewodów nn,

- potrafi opisać obciążalność prądowa długotrwałą,

- rozpoznaje elementy budowy przewodów na obiektach rzeczywistych,

- porównuje właściwości eksploatacyjne urządzeń do gaszenia łuku,

- analizuje złożone schematy z łącznikami instalacyjnymi,

- analizuje złożone schematy z łącznikami automatycznymi,

- potrafi przeanalizować wpływ wyłączników nadmiarowo prądowych i różnicowo prądowych na pracę układu,

- zna zasady doboru ochronników,

- porównuje parametry różnych źródeł światła,

- porównuje parametry różnych opraw oświetleniowych,

- analizuje schematy z układami sieciowymi,

- umie samodzielnie obliczyć parametry rezystancyjnych urządzeń grzejnych,

- potrafi samodzielnie zaprojektować proste instalacje,

- potrafi samodzielnie przeanalizować projekty rozdzielnic nn,

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń który:

spełnia wymagania dla oceny dobrej oraz:

- opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej,

- potrafi samodzielnie zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania problemów technicznych,

- wykazuje się aktywnością i kreatywnością,

- potrafi zastosować wiedzę z innych przedmiotów,

- stosuje wiadomości i umiejętności w sytuacjach nietypowych,

- porównuje właściwości mechaniczne i elektryczne przewodów,

- opisuje wymagania stawiane przewodom,

- dobiera przewody zgodnie z postawionymi warunkami technicznymi,

- analizuje charakterystyki łuku prądu stałego i zmiennego,

- potrafi przeanalizować wpływ urządzeń do gaszenia łuku na pracę łącznika nn,

- potrafi samodzielnie zaprojektować układy z wyłącznikami nadmiarowo prądowych i różnicowo prądowymi,

- analizuje układy z łącznikami bezstykowymi,

- projektuje układy oświetleniowe na podstawie obliczeń,

- potrafi przeanalizować wpływ zakłóceń na instalację oświetleniową z zabezpieczeniami nadmiarowymi,

- potrafi przeanalizować pracę rozbudowanych układów sieciowych,

- biegle analizuje proste i złożone projekty instalacji elektrycznej,

- zna budowę i przeznaczenie aparatury w sieciach energetycznych,

Ocenę celującą otrzymuje uczeń który:

- posiada wiedzę i umiejętność wykraczające poza program nauczania,

- planuje i twórczo rozwiązuje problemy techniczne,

- umiejętnie prezentuje poszerzoną wiedzę,

- samodzielnie poszerza wiedzę poprzez czytanie literatury fachowej.

Dostosowanie wymagań dla uczniów objętych pomocą psychologiczno pedagogiczną odbywa się na podstawie :

- orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w IPET

- opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub innej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej

- na podstawie ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla ucznia.   który został objęty  pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole