 BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA  ELEKTRYK
WYMAGANIA EDUKACYJNE rok szkolny2025/2026
Z PRZEDMIOTU
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Klasa 1 
Na ocenę dopuszczającą uczeń potrafi: 
·  wymienić rodzaje przewodów elektrycznych 
·  wskazać miejsce oznaczenia przewodów elektrycznych 
·  omówić budowę, zastosowanie i oznaczenie przewodów w instalacjach do 1kV 
·  opisać budowę i przeznaczenie kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych 
·  scharakteryzować przewody szynowe 
·  wymienić sposoby łączenia przewodów 
·  rozróżnić urządzenia elektryczne 
·  określić podstawowe parametry aparatów i urządzeń 
·  wymienić elementy budowy aparatów i urządzeń elektrycznych 
·  dokonać klasyfikacji łączników niskiego napięcia 
·  wymienić elementy budowy łączników niskiego napięcia 
·  stosować symbole graficzne w schematach 
·  wymienić rodzaje łączników przemysłowych i ich przeznaczenie 
·  opisać rodzaje i przeznaczenie rur, rozgałęźników, złączek i puszek instalacyjnych 
·  scharakteryzować rury instalacyjne 
·  rozpoznać łączniki na schematach oraz na podstawie wyglądu zewnętrznego i oznaczeń na nich stosowanych 
·  wymienić osprzęt instalacyjny 
·  rozpoznać rury, rozgałęźniki, złączki i puszki instalacyjne po ich wyglądzie zewnętrznym i oznaczeniach na nich stosowanych 
·  wymienić rodzaje rozdzielnic 

Na ocenę dostateczną uczeń 
spełnia wymagania dla oceny dopuszczającej oraz potrafi: 
·  rozpoznać rodzaj przewodu po jego wyglądzie i oznaczeniu literowo-cyfrowym 
·  odczytać oznaczenia na przewodach elektrycznych 
·  wyjaśnić budowę przewodów stosowanych w instalacjach elektrycznych 
·  omówić budowę i oznaczenia przewodów elektroenergetycznych 
·  scharakteryzować przewody do układania na stałe oraz do odbiorników ruchomych 
·  omówić budowę i oznaczenia kabli elektroenergetycznych 
·  wyjaśnić, do czego służą kable sygnalizacyjne 
·  omówić zasady doboru przewodów 
·  omówić sposoby łączenia przewodów elektrycznych 
·  omówić zasady zabezpieczenia przewodów i kabli elektroenergetycznych 
·  omówić budowę łączników niskiego napięcia 
·  wymienić różnice w budowie łączników 
·  omówić budowę i zastosowanie łączników ręcznych oraz automatycznych 
·  odczytać główne dane znamionowe aparatów i urządzeń elektrycznych z ich tabliczek znamionowych 
·  scharakteryzować gniazda wtyczkowe i wtyczki 
·  podać rodzaje, schematy połączeń i zastosowanie łączników instalacyjnych 
·  scharakteryzować łączniki warstwowe oraz wyłączniki instalacyjne 
·  rozróżnić parametry techniczne sprzętu instalacyjnego 
·  scharakteryzować parametry techniczne sprzętu instalacyjnego 
·  wyjaśnić działanie aparatów i urządzeń elektrycznych 
·  opisać budowę stycznika i jego zastosowanie 
·  omówić budowę i zasadę działania bezpieczników
·  omówić łączniki izolacyjne 
·  omówić budowę łączników mechanizmowych 
·  opisać łączniki bezstykowe 
·  omówić zasilanie budynku mieszkalnego energią elektryczną 
·  opisać przyłącza i złącza 
·  odczytać parametry podawane na tabliczkach znamionowych różnych łączników oraz w ich katalogach 
·  rozróżnić urządzenia zasilające instalacje elektryczne 

Na ocenę dobrą uczeń 
spełnia wymagania dla oceny dostatecznej oraz potrafi: 
·  wyjaśnić, co to jest obciążalność prądowa długotrwała przewodów 
·  wyjaśnić cieplne i dynamiczne działanie prądu w przewodach 
·  identyfikować przewody elektryczne i kable na obiektach rzeczywistych 
·  rozpoznawać przewody i kable na podstawie oznaczeń literowo-cyfrowych 
·  omówić sposoby gaszenia łuku elektrycznego 
·  omówić zasady doboru i montażu łączników 
·  scharakteryzować urządzenia rozruchowe i regulacyjne 
·  omówić zagadnienia normalizacyjne dotyczące urządzeń elektrycznych 
·  podać budowę, zasadę działania i zastosowanie bezpieczników 
·  omówić rodzaje, budowę i zasadę działania styczników 
·  wyjaśnić zasadę działania wyłączników różnicowoprądowych 
·  omówić działanie i przeznaczenie wyzwalaczy termicznych i elektromagnetycznych 
·  omówić rodzaje, budowę, działanie i przeznaczenie wyłączników przemysłowych 
·  rozróżniać elementy budowy przewodów i kabli na obiektach rzeczywistych 
·  rozpoznać elementy budowy różnych wyłączników na obiektach rzeczywistych 
·  rozróżnić łączniki izolacyjne, robocze i zwarciowe na obiektach rzeczywistych, zdjęciach, planach i schematach 
·  wyjaśnić zasadę działania łączników mechanizmowych. 
·  omówić zasady instalowania aparatów 
·  omówić zasady konserwowania aparatów 
·  dobrać osprzęt elektroinstalacyjny 
·  dobrać rozdzielnice nn 
·  posłużyć się dokumentacją techniczną 
·  skorzystać z norm, przepisów i katalogów 

Na ocenę bardzo dobrą 
spełnia wymagania dla oceny dobrej oraz potrafi: 
·  wyjaśnić, na czym polega obciążalność cieplna przewodów 
·  dobrać przewody elektryczne zgodnie z postawionymi warunkami technicznymi 
·  dobrać łączniki nn i określić ich właściwości eksploatacyjne 
·  wyjaśnić zasady doboru i montażu łączników 
·  wyjaśnić, na czym polega obciążalność cieplna przewodów 
·  dobrać przewody elektryczne zgodnie z postawionymi warunkami technicznymi 
·  dobrać łączniki nn i określić ich właściwości eksploatacyjne 
·  wyjaśnić zasady doboru i montażu łączników 

Na ocenę celującą uczeń: opanował w 100% wiedzę i umiejętności objęte programem nauczania, sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych, planuje proces rozwiązywania problemów, proponuje oryginalne, twórcze rozwiązania. 


Klasa 2
[bookmark: _Hlk191383536]Na ocenę dopuszczającą uczeń potrafi: 
·  wymienić rodzaje źródeł światła 
·  wymienić rodzaje opraw oświetleniowych 
·  omówić przeznaczenie opraw oświetleniowych 
·  wymienić parametry świetlne 
·  dokonać podziału instalacji elektrycznych 
·  zna definicje pojęć dotyczących instalacji elektrycznych i ochrony przeciwporażeniowej 
·  zna zakresy napięciowe sieci rozdzielczych i instalacji elektrycznych 
·  wymienić parametry techniczne sprzętu instalacyjnego oraz instalacji elektrycznych 
·  zdefiniować parametry techniczne instalacji elektrycznych i sprzętu instalacyjnego 
·  objaśnić różnicę między złączem, przyłączem i wewnętrzną linią zasilającą 
·  sklasyfikować instalacje elektryczne ze względu na ich przeznaczenie oraz sposób wykonania 
·  wymienić części składowe instalacji 
·  wymienić układy sieci i instalacji elektrycznych niskiego napięcia 
·  wymienić ogólne zasady układania przewodów 
·  wymienić rodzaje instalacji elektrycznych w budownictwie mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej 
·  rozróżniać symbole stosowane na schematach instalacji elektrycznych 
·  wymienić środki ochrony przeciwporażeniowej 
·  wymienić zasady doboru osprzęt do wykonania instalacji elektrycznych 
·  wymienić parametry instalacji elektrycznych 
·  wymienić typy uszkodzeń w instalacjach elektrycznych 
·  wymienić zasady lokalizacji uszkodzenia w instalacjach elektrycznych 
·  omówić działanie prądu na organizm ludzki 
·  wymienić środki ochrony podstawowej 
·  wymienić środki ochrony dodatkowej 
·  scharakteryzować klasy ochronności 

Na ocenę dostateczną uczeń 
[bookmark: _Hlk191383568][bookmark: _Hlk191383490]spełnia wymagania dla oceny dopuszczającej oraz potrafi: 
·  rozpoznać źródła światła na eksponatach, fotografiach oraz na rysunkach 
·  rozpoznać oprawy oświetleniowe na eksponatach, fotografiach oraz na rysunkach 
·  rozpoznać rury, rozgałęźniki, złączki i puszki instalacyjne po ich wyglądzie zewnętrznym i oznaczeniach na nich stosowanych 
·  zaplanować przedsięwzięcia 
·  rozróżnić parametry techniczne instalacji elektrycznych i sprzętu instalacyjnego 
·  rozpoznać rodzaj instalacji, typ przewodów i osprzęt instalacyjny na podstawie dokumentacji technicznej instalacji 
·  dokonać zestawienia materiałów potrzebnych do wykonania instalacji elektrycznych 
·  scharakteryzować rodzaje instalacji elektrycznych 
·  scharakteryzować zasady wykonywania instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych i przemysłowych 
·  omówić budowę opraw oświetleniowych 
·  scharakteryzować oprawy 
·  scharakteryzować oświetlenie pomieszczeń mieszkalnych, użyteczności publicznej, przemysłowych, usługowych 
·  scharakteryzować parametry techniczne sprzętu instalacyjnego oraz instalacji elektrycznych 
·  wyjaśnić sposoby pomiaru rezystancji izolacji w instalacji 1-fazowej i 3-fazowej 
·  opisać części składowe instalacji 
·  opisać elektroenergetyczną sieć rozdzielczą do 1 kV i powyżej 1 kV 
·  omówić układy sieci i instalacji elektrycznych niskiego napięcia 
·  omówić warunki pracy instalacji 
·  scharakteryzować rodzaje instalacji elektrycznych niskiego napięcia w zakładach przemysłowych 
·  omówić zasady układania przewodów 
·  omówić rozdział energii elektrycznej w zakładach przemysłowych 
·  opisać sposoby montażu instalacji elektrycznych 
·  dokonać zestawienia materiałów potrzebnych do wykonania instalacji elektrycznych 
·  scharakteryzować rodzaje schematów instalacji elektrycznych 
·  rozróżnić środki ochrony przeciwporażeniowej 
·  sklasyfikować parametry instalacji elektrycznych 
·  wymienić zasady doboru środków ochrony przeciwporażeniowej 
·  wymienić zasady doboru zabezpieczeń do instalacji elektrycznej 
·  wymienić zasady doboru przewodów do wykonania instalacji elektrycznych 
·  omówić środki ochrony podstawowej 
·  omówić środki ochrony dodatkowej 
·  wyjaśnić, na czym polega ochrona przez zastosowanie niskich napięć 
·  wyjaśnić, na czym polega ochrona przez samoczynne wyłączenie zasilania w układach TN, TT i IT 
·  wyjaśnić, na czym polega koordynacja gniazd wtyczkowych i wtyczek 

Na ocenę dobrą uczeń 
[bookmark: _Hlk191383600]spełnia wymagania dla oceny dostatecznej oraz potrafi: 
·  scharakteryzować parametry techniczne instalacji elektrycznych i sprzętu instalacyjnego 
·  dokonać analizy schematów montażowych różnych rodzajów instalacji elektrycznych 
·  zaprojektować układy oświetleniowe 
·  dobrać rodzaj instalacji dla określonego pomieszczenia 
·  rozpoznać oprawy do różnego rodzaju oświetlenia 
·  scharakteryzować oświetlenie ogrodu 
·  scharakteryzować oświetlenie awaryjne 
·  rozróżnić części składowe instalacji 
·  scharakteryzować układ instalacji mieszkaniowej 
·  określić na podstawie schematu instalacji elektrycznej rodzaj instalacji elektrycznej 
·  wyjaśnić zasady doboru środków ochrony przeciwporażeniowej 
·  wyjaśnić zasady doboru zabezpieczeń do instalacji elektrycznej 
·  wyjaśnić zasady doboru przewodów do wykonania instalacji elektrycznych 
·  omówić warunki, które powinny spełniać układy uziemiające z ziemią 
·  scharakteryzować ochronę przeciwporażeniową uzupełniającą 

Na ocenę bardzo dobrą uczeń 
[bookmark: _Hlk191383624]spełnia wymagania dla oceny dobrej oraz potrafi: 
·  dobrać oprawy do różnego rodzaju oświetlenia 
·  zastosować różne metody obliczania natężenia oświetlenia 
·  dobrać źródła światła i opraw do zadanych warunków pracy 
·  zastosować innowacyjne rozwiązania problemów 
·  zanalizować osiągnięcia swoich działań 
·  zastosować zasady wykonywania instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych i przemysłowych 
·  zaprojektować instalację elektryczną wraz z oświetleniem 
·  zaprojektować układy oświetlenia awaryjnego 
·  dobrać różne rodzaje instalacji elektrycznych w zależności od rodzaju odbiorników elektrycznych, obiektów budowlanych, czasu użytkowania 
·  dokonać oceny stanu technicznego instalacji elektrycznych w budynkach o przeznaczeniu nieprzemysłowym 
·  zaprojektować instalację elektryczną oświetleniową i gniazd wtykowych 
·  opisać metody sprawdzania skuteczności środków ochron przeciwporażeniowej 

[bookmark: _Hlk191383659]Na ocenę celującą uczeń: opanował w 100% wiedzę i umiejętności objęte programem nauczania, sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych, planuje proces rozwiązywania problemów, proponuje oryginalne, twórcze rozwiązania.

Klasa 3
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń który: 
· ma obojętny stosunek do przedmiotu, 
· z pomocą nauczyciela rozwiązuje typowe zadania o niewielkim stopniu trudności,  
· w wypowiedziach popełnia liczne błędy,
· zna budowę i oznaczenie przewodów i kabli,
· potrafi wymienić materiały przewodowe i izolacyjne,
· zna sposób łączenia przewodów,
· potrafi opisać przewody do odbiorników ruchomych i mocowanych na stałe, 
· zna typowe oznaczenia przewodów, 
· zna budowę łączników ręcznych i automatycznych, 
· zna symbole łączników,
· potrafi narysować schematy łączników instalacyjnych,
· z pomocą nauczyciela potrafi opisać działanie prostych układów z łącznikami,  
· potrafi scharakteryzować zastosowanie wyłączników automatycznych,
· zna skutki przepięć,
· zna budowę i działanie stycznika i przekaźnika, 
· z pomocą nauczyciela potrafi przeanalizować budowę i działanie prostych układów sterowania,
· zna budowę, działanie i schematy źródeł światła,
· potrafi narysować schemat instalacji oświetleniowej,
· potrafi sklasyfikować oprawy oświetleniowe, 
· rozróżnia układy sieciowe, - zna osprzęt rozdzielnic oświetleniowych i jego przeznaczenie,
· zna budowę i działanie domowych urządzeń grzejnych,
· z pomocą nauczyciela potrafi opisać przeznaczenie i osprzęt instalacji w budynku użyteczności publicznej,
· samodzielnie odczytuje proste schematy instalacji elektrycznej,
· zna symbole łączników WN,

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń który:
spełnia wymagania dla oceny dopuszczającej oraz: 
· opanował wiedzę i umiejętności na poziomie oceny dopuszczającej,
· przejawia umiarkowane zainteresowanie przedmiotem, 
· korzysta z pomocy nauczyciela podczas odpowiedzi,
· popełnia nieliczne błędy w terminologii technicznej,
· potrafi sklasyfikować przewody,
· zna budowę i oznaczenie przewodów specjalnych,
· potrafi opisać uszkodzenia przewodów,
· zna zastosowanie przewodów,
· potrafi określić skutki cieplnego i dynamicznego działania prądu,
· rozpoznaje przewody po jego wyglądzie,
· zna budowę i zastosowanie kabli,
· zna w stopniu zaawansowanym oznaczenia przewodów,
· zna urządzenia do gaszenia łuku,
· rozróżnia oraz dobiera łączniki elektryczne do pomieszczeń o różnym charakterze,
· analizuje proste schematy z łącznikami instalacyjnymi,
· analizuje schematy z diagramami łączników warstwowych,
· analizuje schematy z bezpiecznikami topikowymi i nadmiarowo prądowymi,
· zna sposób ochrony z zastosowaniem ochronników klasy B, C, D, 
· samodzielnie potrafi przeanalizować budowę i działanie prostych układów sterowania z przekaźnikami i stycznikami,
· potrafi narysować schemat złożonej instalacji oświetleniowej,
· potrafi obliczyć podstawowe wielkości świetlne,
· potrafi opisać różnice pomiędzy układami sieciowymi,
· analizuje schematy prostych rozdzielnic nn 
· zna budowę i działanie przemysłowych urządzeń grzejnych,
· potrafi przeanalizować instalacje na podstawie jej dokumentacji,
· samodzielnie analizuje złożone schematy instalacji

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń który:
spełnia wymagania dla oceny dostatecznej oraz: 
· opanował wiedzę i umiejętności na poziomie oceny dostatecznej,
· samodzielnie rozwiązuje problemy techniczne o średnim stopniu trudności,
· prawidłowo posługuje się terminologią techniczną,
· samodzielnie korzysta z norm, katalogów,
· interesuje się przedmiotem,
· potrafi scharakteryzować obciążalność przewodów,
· zna wielkości znamionowe przewodów,
· właściwie interpretuje wykresy dotyczące cieplnego działania prądu,
· porównuje różne typy przewodów nn,
· potrafi opisać obciążalność prądowa długotrwałą,
· rozpoznaje elementy budowy przewodów na obiektach rzeczywistych,
· porównuje właściwości eksploatacyjne urządzeń do gaszenia łuku,
· analizuje złożone schematy z łącznikami instalacyjnymi,
· analizuje złożone schematy z łącznikami automatycznymi,
· potrafi przeanalizować wpływ wyłączników nadmiarowo prądowych i różnicowo prądowych na pracę układu,
· zna zasady doboru ochronników,
· porównuje parametry różnych źródeł światła,
· porównuje parametry różnych opraw oświetleniowych,
· analizuje schematy z układami sieciowymi,
· umie samodzielnie obliczyć parametry rezystancyjnych urządzeń grzejnych,
· potrafi samodzielnie zaprojektować proste instalacje,
· potrafi samodzielnie przeanalizować projekty rozdzielnic nn,

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń który:
spełnia wymagania dla oceny dobrej oraz: 
· opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej,
· potrafi samodzielnie zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania problemów technicznych,
· wykazuje się aktywnością i kreatywnością,
· potrafi zastosować wiedzę z innych przedmiotów,
· stosuje wiadomości i umiejętności w sytuacjach nietypowych,
· porównuje właściwości mechaniczne i elektryczne przewodów,
· opisuje wymagania stawiane przewodom,
· dobiera przewody zgodnie z postawionymi warunkami technicznymi,
· analizuje charakterystyki łuku prądu stałego i zmiennego,
· potrafi przeanalizować wpływ urządzeń do gaszenia łuku na pracę łącznika nn,
· potrafi samodzielnie zaprojektować układy z wyłącznikami nadmiarowo prądowych i różnicowo prądowymi,
· analizuje układy z łącznikami bezstykowymi,
· projektuje układy oświetleniowe na podstawie obliczeń,
· potrafi przeanalizować wpływ zakłóceń na instalację oświetleniową z zabezpieczeniami nadmiarowymi,
· potrafi przeanalizować pracę rozbudowanych układów sieciowych,
· biegle analizuje proste i złożone projekty instalacji elektrycznej,
· zna budowę i przeznaczenie aparatury w sieciach energetycznych,

Ocenę celującą otrzymuje uczeń który:
· posiada wiedzę i umiejętność wykraczające poza program nauczania,
· planuje i twórczo rozwiązuje problemy techniczne,
· umiejętnie prezentuje poszerzoną wiedzę,
· [bookmark: _GoBack]samodzielnie poszerza wiedzę poprzez czytanie literatury fachowej.

Dostosowanie wymagań dla uczniów objętych pomocą psychologiczno pedagogiczną odbywa się na podstawie :
·  orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w IPET 
·  opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub innej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej 
· [bookmark: __DdeLink__991_3143882180]na podstawie ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla ucznia.   który został objęty  pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole

