BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA  ELEKTRYK

WYMAGANIA EDUKACYJNE

Z PRZEDMIOTU

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Klasa 1

Na ocenę dopuszczającą uczeń potrafi:

- wymienić rodzaje przewodów elektrycznych

- wskazać miejsce oznaczenia przewodów elektrycznych

- omówić budowę, zastosowanie i oznaczenie przewodów w instalacjach do 1kV

- opisać budowę i przeznaczenie kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych

- scharakteryzować przewody szynowe

- wymienić sposoby łączenia przewodów

- rozróżnić urządzenia elektryczne

- określić podstawowe parametry aparatów i urządzeń

- wymienić elementy budowy aparatów i urządzeń elektrycznych

- dokonać klasyfikacji łączników niskiego napięcia

- wymienić elementy budowy łączników niskiego napięcia

- stosować symbole graficzne w schematach

- wymienić rodzaje łączników przemysłowych i ich przeznaczenie

- opisać rodzaje i przeznaczenie rur, rozgałęźników, złączek i puszek instalacyjnych

- scharakteryzować rury instalacyjne

- rozpoznać łączniki na schematach oraz na podstawie wyglądu zewnętrznego i oznaczeń na nich stosowanych

- wymienić osprzęt instalacyjny

- rozpoznać rury, rozgałęźniki, złączki i puszki instalacyjne po ich wyglądzie zewnętrznym i oznaczeniach na nich stosowanych

- wymienić rodzaje rozdzielnic

Na ocenę dostateczną uczeń

spełnia wymagania dla oceny dopuszczającej oraz potrafi:

- rozpoznać rodzaj przewodu po jego wyglądzie i oznaczeniu literowo-cyfrowym

- odczytać oznaczenia na przewodach elektrycznych

- wyjaśnić budowę przewodów stosowanych w instalacjach elektrycznych

- omówić budowę i oznaczenia przewodów elektroenergetycznych

- scharakteryzować przewody do układania na stałe oraz do odbiorników ruchomych

- omówić budowę i oznaczenia kabli elektroenergetycznych

- wyjaśnić, do czego służą kable sygnalizacyjne

- omówić zasady doboru przewodów

- omówić sposoby łączenia przewodów elektrycznych

- omówić zasady zabezpieczenia przewodów i kabli elektroenergetycznych

- omówić budowę łączników niskiego napięcia

- wymienić różnice w budowie łączników

- omówić budowę i zastosowanie łączników ręcznych oraz automatycznych

- odczytać główne dane znamionowe aparatów i urządzeń elektrycznych z ich tabliczek znamionowych

- scharakteryzować gniazda wtyczkowe i wtyczki

- podać rodzaje, schematy połączeń i zastosowanie łączników instalacyjnych

- scharakteryzować łączniki warstwowe oraz wyłączniki instalacyjne

- rozróżnić parametry techniczne sprzętu instalacyjnego

- scharakteryzować parametry techniczne sprzętu instalacyjnego

- wyjaśnić działanie aparatów i urządzeń elektrycznych

- opisać budowę stycznika i jego zastosowanie

- omówić budowę i zasadę działania bezpieczników

- omówić łączniki izolacyjne

- omówić budowę łączników mechanizmowych

- opisać łączniki bezstykowe

- omówić zasilanie budynku mieszkalnego energią elektryczną

- opisać przyłącza i złącza

- odczytać parametry podawane na tabliczkach znamionowych różnych łączników oraz w ich katalogach

- rozróżnić urządzenia zasilające instalacje elektryczne

Na ocenę dobrą uczeń

spełnia wymagania dla oceny dostatecznej oraz potrafi:

- wyjaśnić, co to jest obciążalność prądowa długotrwała przewodów

- wyjaśnić cieplne i dynamiczne działanie prądu w przewodach

- identyfikować przewody elektryczne i kable na obiektach rzeczywistych

- rozpoznawać przewody i kable na podstawie oznaczeń literowo-cyfrowych

- omówić sposoby gaszenia łuku elektrycznego

- omówić zasady doboru i montażu łączników

- scharakteryzować urządzenia rozruchowe i regulacyjne

- omówić zagadnienia normalizacyjne dotyczące urządzeń elektrycznych

- podać budowę, zasadę działania i zastosowanie bezpieczników

- omówić rodzaje, budowę i zasadę działania styczników

- wyjaśnić zasadę działania wyłączników różnicowoprądowych

- omówić działanie i przeznaczenie wyzwalaczy termicznych i elektromagnetycznych

- omówić rodzaje, budowę, działanie i przeznaczenie wyłączników przemysłowych

- rozróżniać elementy budowy przewodów i kabli na obiektach rzeczywistych

- rozpoznać elementy budowy różnych wyłączników na obiektach rzeczywistych

- rozróżnić łączniki izolacyjne, robocze i zwarciowe na obiektach rzeczywistych, zdjęciach, planach i schematach

- wyjaśnić zasadę działania łączników mechanizmowych.

- omówić zasady instalowania aparatów

- omówić zasady konserwowania aparatów

- dobrać osprzęt elektroinstalacyjny

- dobrać rozdzielnice nn

- posłużyć się dokumentacją techniczną

- skorzystać z norm, przepisów i katalogów

Na ocenę bardzo dobrą

spełnia wymagania dla oceny dobrej oraz potrafi:

- wyjaśnić, na czym polega obciążalność cieplna przewodów

- dobrać przewody elektryczne zgodnie z postawionymi warunkami technicznymi

- dobrać łączniki nn i określić ich właściwości eksploatacyjne

- wyjaśnić zasady doboru i montażu łączników

- wyjaśnić, na czym polega obciążalność cieplna przewodów

- dobrać przewody elektryczne zgodnie z postawionymi warunkami technicznymi

- dobrać łączniki nn i określić ich właściwości eksploatacyjne

- wyjaśnić zasady doboru i montażu łączników

Na ocenę celującą uczeń: opanował w 100% wiedzę i umiejętności objęte programem nauczania, sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych, planuje proces rozwiązywania problemów, proponuje oryginalne, twórcze rozwiązania.