BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA – ELEKTRYK

WYMAGANIA EDUKACYJNE

Z PRZEDMIOTU

POMIARY ELEKTRYCZNE I ELEKTRONICZNE

Na ocenę dopuszczającą uczeń:

- Zna zasady organizacji zajęć w laboratorium

- Zna regulamin pracowni elektrycznej i zasady BHP

- Zna zasady ochrony przeciwporażeniowej przeciwpożarowej w laboratorium elektrycznym

- Zna zasady postępowania w przypadku porażenia prądem elektrycznym

- Potrafi opisać sposoby przeciwdziałania zagrożeniom przy wykonywaniu zadań zawodowych

- Potrafi wymienić szkodliwe czynniki występujące podczas wykonywania pomiarów parametrów układów elektrycznych i elektronicznych

- Potrafi wymienić skutki działania czynników szkodliwych na organizm człowieka podczas wykonywania zadań zawodowych

- Potrafi wskazać skutki działania prądu elektrycznego na organizm człowieka

- Potrafi rozpoznać środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych

- Potrafi omówić zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia

- Potrafi udzielić pierwszej pomocy porażonemu prądem elektrycznym

- Potrafi wymienić mierniki elektryczne

- Potrafi narysować symbole podstawowych przyrządów pomiarowych

- Potrafi podłączyć i omówić prosty obwód elektryczny prądu stałego

- Zna podstawowe informacje o ogniwach elektrochemicznych

- Potrafi zestawić układ z ogniwem elektrochemicznym

- Potrafi wykonać pomiary napięć ogniw elektrochemicznych

- Potrafi scharakteryzować obwód prądu stałego: węzeł, oczko, gałąź

- Potrafi przedstawić podstawowe prawa elektrotechniki

- Potrafi odczytać parametry znamionowe przyrządów i elementów elektrycznych

- Potrafi odczytać wartość prądu i napięcia

- Potrafi wyznaczyć stałą miernika

- Rozróżnia połączenie szeregowe i równoległe elementów

- Potrafi zestawić układ pomiarowy z amperomierzem i woltomierzem

- Potrafi scharakteryzować metodę pośrednią i bezpośrednią pomiaru rezystancji

- Potrafi omówić budowę oraz parametry kondensatora i cewki

- Potrafi scharakteryzować pojęcie moc elektryczna oraz omówić przyrząd zwany watomierz

- Zna przebiegi prądu sinusoidalnego oraz jego parametry

- Zna pojęcia: cewka, kondensator, rezystor oraz ich parametry

- Potrafi scharakteryzować moc i energię w obwodach prądu stałego

- Potrafi obsługiwać opornicę suwakową

- Potrafi wyjaśnić budowę watomierza

- Zna metody pomiaru mocy i energii

- Potrafi dobrać metody do pomiaru parametrów układów elektrycznych w obwodach prądu stałego

Na ocenę dostateczną uczeń spełnia kryteria na ocenę dopuszczająca oraz potrafi:

- Zna oznaczenia podawane na podzielni miernika

- Zna zasady ochrony przeciwporażeniowej

- Zna parametry przyrządów pomiarowych

- Potrafi zmierzyć napięcie i natężenie prądu za pomocą miernika uniwersalnego

- Potrafi zmierzyć spadki napięć i rozpływ prądu w badanych układach

- Potrafi obliczyć moc ze wskazań przyrządów

- Potrafi zestawić układ do pomiaru mocy

- Potrafi minimalizować występowanie szkodliwych czynników przy wykonywaniu czynności zawodowych

- Potrafi odczytać parametry znamionowe rezystorów suwakowych i dekadowych

- Potrafi scharakteryzować pomocniczy sprzęt pomiarowy: rezystor suwakowy i dekadowy, autotransformator, kondensatory pomiarowe, przekładniki prądowe i napięciowe

- Potrafi zestawić układ szeregowego połączenia rezystora nastawnego z odbiornikiem i amperomierzem

- Potrafi odczytać wartości prądu dla różnych położeń suwaka z wykorzystaniem właściwego zakresu pomiarowego miernika

- Potrafi zestawić układ potencjometrycznego włączenia rezystora nastawnego i woltomierza

- Potrafi odczytywać wartości napięcia na różnych zakresach pomiarowych woltomierza oraz na mierniku uniwersalnym

- Potrafi zestawić układ do wyznaczania charakterystyk prądowo-napięciowych elementów

- Potrafi zestawić układ połączenia szeregowego, równoległego i mieszanego trzech rezystorów

- Potrafi zestawić układ pomiarowy z ogniwem elektrochemicznym

- Potrafi zestawić układ do pomiaru rezystancji za pomocą amperomierza i woltomierza

- Potrafi zestawić układ do pomiaru pojemności i indukcyjności metodą techniczną

- Potrafi zestawić układ do pomiaru mocy w obwodach prądu stałego

- Potrafi zestawić układ zawierający szeregowe połączenie rezystora, cewki oraz kondensatora

- Potrafi zestawić układ do pomiaru mocy i energii prądu przemiennego

- Potrafi dobrać elementy oraz układy elektryczne w obwodach prądu stałego do określonych warunków eksploatacyjnych

- Potrafi dobrać metody do pomiaru parametrów układów elektrycznych w obwodach prądu stałego

- Potrafi dobrać przyrządy do pomiaru parametrów układów elektrycznych w obwodach prądu stałego

- Potrafi sporządzić dokumentację z wykonanych prac w postaci sprawozdania z realizacji ćwiczenia przy pomiarach w obwodach prądu stałego

- Potrafi wykonać montaż i demontaż elementów i podzespołów elektrycznych

- Potrafi dobrać elementy oraz układy elektryczne w obwodach prądu stałego do określonych warunków eksploatacyjnych

- Potrafi dobrać przyrządy do pomiaru parametrów układów elektrycznych w obwodach prądu stałego

- Potrafi zestawić układ do wyznaczania charakterystyk prądowo-napięciowych elementów

- Potrafi zestawić układ połączenia szeregowego, równoległego i mieszanego trzech rezystorów

Na ocenę dobrą uczeń:

- Potrafi przewidzieć sytuacje i okoliczności mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem pomiarów parametrów układów elektrycznych i elektronicznych

- Potrafi przewidzieć skutki oddziaływania szkodliwych czynników na organizm ludzki

- Potrafi opisać zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy

- Potrafi dokonać analizy możliwych zagrożeń dla zdrowia i życia człowieka w środowisku pracy związanym z wykonywaniem pomiarów parametrów układów elektrycznych i elektronicznych

- Potrafi odczytać i zinterpretować oznaczenia podawane na podzielni mierników

- Potrafi obliczyć stałą podziałki różnych mierników

-  Potrafi obliczyć napięcie wyjściowe w układzie dzielnika napięcia

- Potrafi dobrać rezystor suwakowy do uzyskania określonego zakresu regulacji prądu

- Potrafi zestawić układ szeregowego połączenia dwóch różnych rezystorów nastawnych z odbiornikiem i amperomierzem.

- Potrafi wykonać pomiar prądu miernikiem uniwersalnym

- Potrafi wyznaczyć zależność napięcia wyjściowego układu od położenia suwaka

- Potrafi wyznaczyć zakres regulacji napięcia rezystorem o większej rezystancji oraz rezystorem o rezystancji mniejszej.

- Potrafi wykreślić charakterystykę prądowo-napięciową elementów z wykonanych pomiarów

- Potrafi wykonać pomiary spadków napięć i rozpływu prądów w badanych układach

- Potrafi wyznaczyć siły elektromotoryczne i rezystancje wewnętrzną ogniwa elektrochemicznego

- Potrafi obliczyć wartość mierzonej rezystancji z pomiarów metodą pośrednią

- Potrafi obliczyć pojemność oraz indukcyjność wykorzystując pomiary metody technicznej

- Potrafi wyznaczyć moc odbiornika wykorzystując pomiary prądu i napięcia obwodu

- Potrafi wykonać pomiary napięcia oscyloskopem

- Potrafi wykonać pomiary prądów i napięć dla różnych wartości rezystancji, indukcyjności i pojemności.

- Potrafi wykonać pomiary prądów i napięć przy stałej częstotliwości dla różnych wartości pojemności

- Potrafi obliczyć moc czynną, bierną i pozorną wykorzystując pomiary

- Potrafi obliczyć parametry elementów oraz układów elektrycznych w obwodach prądu stałego;

- Potrafi określić wpływ parametrów elementów i podzespołów na pracę układów elektrycznych w obwodach prądu stałego

- Potrafi zastosować programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań zawodowych przy pomiarach w obwodach prądu stałego;

- Potrafi zastosować prawa elektrotechniki przy wykonywaniu pomiarów w obwodach prądu stałego

- Potrafi dobrać narzędzia do montażu i demontażu elementów i podzespołów elektrycznych w obwodach prądu stałego

- Potrafi przedstawić wyniki pomiarów i obliczeń w postaci wykresów

- Potrafi dokonać analizy pracy układów elektrycznych na podstawie schematów deowych oraz wyników pomiarów w obwodach prądu stałego

- Potrafi sporządzić dokumentację z wykonanych prac w postaci sprawozdania z realizacji ćwiczenia przy pomiarach w obwodach prądu stałego

- Potrafi sprawdzić poprawność montażu elementów i podzespołów elektrycznych w obwodach prądu stałego

- Potrafi obliczyć pojemność oraz indukcyjność wykorzystując pomiary metody technicznej

- Potrafi wyznaczyć moc odbiornika wykorzystując pomiary prądu i napięcia obwodu

- Potrafi wykonać pomiary napięcia oscyloskopem

- Potrafi wykonać pomiary prądów i napięć dla różnych wartości rezystancji, indukcyjności i pojemności.

- Potrafi wykonać pomiary prądów i napięć przy stałej częstotliwości dla różnych wartości pojemności

- Potrafi obliczyć moc czynną, bierną i pozorną wykorzystując pomiary

- Potrafi wyznaczyć charakterystykę prądowo- napięciową w kierunku przewodzenia i blokowania

- Potrafi zaobserwować przebiegi napięć na oscyloskopie w prostowniku jedno- i dwupołówkowym

- Potrafi wyznaczyć charakterystyki wyjściowe tyrystora

- Potrafi zmierzyć prąd i napięcie w stanie przewodzenia w tyrystorze

Na ocenę bardzo dobrą uczeń:

- Potrafi zaproponować stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska

- Potrafi obliczyć wskazania miernika dla zadanych położeń wskazówki

- Potrafi obliczyć wartość rezystancji w układzie dzielnika zapewniających uzyskanie określonej wartości napięcia wyjściowego

- Potrafi obliczyć prąd maksymalny i minimalny w jednostopniowym układzie regulacji prądu

- Potrafi określić, który rezystor służy do regulacji zgrubnej prądu, a który do regulacji dokładnej przy dwustopniowym układzie nastawiania prądów

- Potrafi zestawić układ z podwójnym potencjometrem szeregowym

- Potrafi porównać charakterystyki prądowo-napięciowe oraz przedstawić ich różnice

- Potrafi zlokalizować uszkodzony rezystor na podstawie wyników pomiarów

- Potrafi zbadać wpływ połączenia szeregowego i równoległego dwóch ogniw na parametry baterii ogniw

- Potrafi posłużyć się dokumentacją techniczną, katalogami i instrukcjami przy pomiarach w obwodach prądu stałego

- Potrafi określić wpływ parametrów elementów i podzespołów na pracę układów elektrycznych w obwodach prądu stałego

- Potrafi zastosować programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań zawodowych przy pomiarach w obwodach prądu stałego

- Potrafi zastosować prawa elektrotechniki przy wykonywaniu pomiarów w obwodach prądu stałego

- Potrafi ocenić stan techniczny podzespołów elektrycznych w obwodach prądu stałego przygotowanych do montażu

- Potrafi obserwować przebiegi wielkości elektrycznych o różnych kształtach

- Potrafi wykreślić wykresy wektorowe napięć i prądów w obwodach RL i RC

- Potrafi wykonać pomiarów prądu w funkcji częstotliwości i doprowadzić układ do rezonansu napięć

- Potrafi poprawnie włączyć licznik do obwodu i wykonać pomiar współczynnika mocy

- Potrafi określić rolę przewodu neutralnego w obwodach trójfazowych

- Potrafi porównać wyniki pomiarów i określić wpływ awarii na pracę odbiorników

Na ocenę celującą uczeń: opanował w 100% wiedzę i umiejętności objęte programem nauczania, sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych, planuje proces rozwiązywania problemów, proponuje oryginalne, twórcze rozwiązania.

- nia.   który został objęty  pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole