BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA  ELEKTRYK

WYMAGANIA EDUKACYJNE

Z PRZEDMIOTU

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Klasa 2

Na ocenę dopuszczającą uczeń potrafi:

- wymienić rodzaje źródeł światła

- wymienić rodzaje opraw oświetleniowych

- omówić przeznaczenie opraw oświetleniowych

- wymienić parametry świetlne

- dokonać podziału instalacji elektrycznych

- zna definicje pojęć dotyczących instalacji elektrycznych i ochrony przeciwporażeniowej

- zna zakresy napięciowe sieci rozdzielczych i instalacji elektrycznych

- wymienić parametry techniczne sprzętu instalacyjnego oraz instalacji elektrycznych

- zdefiniować parametry techniczne instalacji elektrycznych i sprzętu instalacyjnego

- objaśnić różnicę między złączem, przyłączem i wewnętrzną linią zasilającą

- sklasyfikować instalacje elektryczne ze względu na ich przeznaczenie oraz sposób wykonania

- wymienić części składowe instalacji

- wymienić układy sieci i instalacji elektrycznych niskiego napięcia

- wymienić ogólne zasady układania przewodów

- wymienić rodzaje instalacji elektrycznych w budownictwie mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej

- rozróżniać symbole stosowane na schematach instalacji elektrycznych

- wymienić środki ochrony przeciwporażeniowej

- wymienić zasady doboru osprzęt do wykonania instalacji elektrycznych

- wymienić parametry instalacji elektrycznych

- wymienić typy uszkodzeń w instalacjach elektrycznych

- wymienić zasady lokalizacji uszkodzenia w instalacjach elektrycznych

- omówić działanie prądu na organizm ludzki

- wymienić środki ochrony podstawowej

- wymienić środki ochrony dodatkowej

- scharakteryzować klasy ochronności

Na ocenę dostateczną uczeń

spełnia wymagania dla oceny dopuszczającej oraz potrafi:

- rozpoznać źródła światła na eksponatach, fotografiach oraz na rysunkach

- rozpoznać oprawy oświetleniowe na eksponatach, fotografiach oraz na rysunkach

- rozpoznać rury, rozgałęźniki, złączki i puszki instalacyjne po ich wyglądzie zewnętrznym i oznaczeniach na nich stosowanych

- zaplanować przedsięwzięcia

- rozróżnić parametry techniczne instalacji elektrycznych i sprzętu instalacyjnego

- rozpoznać rodzaj instalacji, typ przewodów i osprzęt instalacyjny na podstawie dokumentacji technicznej instalacji

- dokonać zestawienia materiałów potrzebnych do wykonania instalacji elektrycznych

- scharakteryzować rodzaje instalacji elektrycznych

- scharakteryzować zasady wykonywania instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych i przemysłowych

- omówić budowę opraw oświetleniowych

- scharakteryzować oprawy

- scharakteryzować oświetlenie pomieszczeń mieszkalnych, użyteczności publicznej, przemysłowych, usługowych

- scharakteryzować parametry techniczne sprzętu instalacyjnego oraz instalacji elektrycznych

- wyjaśnić sposoby pomiaru rezystancji izolacji w instalacji 1-fazowej i 3-fazowej

- opisać części składowe instalacji

- opisać elektroenergetyczną sieć rozdzielczą do 1 kV i powyżej 1 kV

- omówić układy sieci i instalacji elektrycznych niskiego napięcia

- omówić warunki pracy instalacji

- scharakteryzować rodzaje instalacji elektrycznych niskiego napięcia w zakładach przemysłowych

- omówić zasady układania przewodów

- omówić rozdział energii elektrycznej w zakładach przemysłowych

- opisać sposoby montażu instalacji elektrycznych

- dokonać zestawienia materiałów potrzebnych do wykonania instalacji elektrycznych

- scharakteryzować rodzaje schematów instalacji elektrycznych

- rozróżnić środki ochrony przeciwporażeniowej

- sklasyfikować parametry instalacji elektrycznych

- wymienić zasady doboru środków ochrony przeciwporażeniowej

- wymienić zasady doboru zabezpieczeń do instalacji elektrycznej

- wymienić zasady doboru przewodów do wykonania instalacji elektrycznych

- omówić środki ochrony podstawowej

- omówić środki ochrony dodatkowej

- wyjaśnić, na czym polega ochrona przez zastosowanie niskich napięć

- wyjaśnić, na czym polega ochrona przez samoczynne wyłączenie zasilania w układach TN, TT i IT

- wyjaśnić, na czym polega koordynacja gniazd wtyczkowych i wtyczek

Na ocenę dobrą uczeń

spełnia wymagania dla oceny dostatecznej oraz potrafi:

- scharakteryzować parametry techniczne instalacji elektrycznych i sprzętu instalacyjnego

- dokonać analizy schematów montażowych różnych rodzajów instalacji elektrycznych

- zaprojektować układy oświetleniowe

- dobrać rodzaj instalacji dla określonego pomieszczenia

- rozpoznać oprawy do różnego rodzaju oświetlenia

- scharakteryzować oświetlenie ogrodu

- scharakteryzować oświetlenie awaryjne

- rozróżnić części składowe instalacji

- scharakteryzować układ instalacji mieszkaniowej

- określić na podstawie schematu instalacji elektrycznej rodzaj instalacji elektrycznej

- wyjaśnić zasady doboru środków ochrony przeciwporażeniowej

- wyjaśnić zasady doboru zabezpieczeń do instalacji elektrycznej

- wyjaśnić zasady doboru przewodów do wykonania instalacji elektrycznych

- omówić warunki, które powinny spełniać układy uziemiające z ziemią

- scharakteryzować ochronę przeciwporażeniową uzupełniającą

Na ocenę bardzo dobrą uczeń

spełnia wymagania dla oceny dobrej oraz potrafi:

- dobrać oprawy do różnego rodzaju oświetlenia

- zastosować różne metody obliczania natężenia oświetlenia

- dobrać źródła światła i opraw do zadanych warunków pracy

- zastosować innowacyjne rozwiązania problemów

- zanalizować osiągnięcia swoich działań

- zastosować zasady wykonywania instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych i przemysłowych

- zaprojektować instalację elektryczną wraz z oświetleniem

- zaprojektować układy oświetlenia awaryjnego

- dobrać różne rodzaje instalacji elektrycznych w zależności od rodzaju odbiorników elektrycznych, obiektów budowlanych, czasu użytkowania

- dokonać oceny stanu technicznego instalacji elektrycznych w budynkach o przeznaczeniu nieprzemysłowym

- zaprojektować instalację elektryczną oświetleniową i gniazd wtykowych

- opisać metody sprawdzania skuteczności środków ochron przeciwporażeniowej

Na ocenę celującą uczeń: opanował w 100% wiedzę i umiejętności objęte programem nauczania, sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych, planuje proces rozwiązywania problemów, proponuje oryginalne, twórcze rozwiązania.