BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA – ELEKTRYK

WYMAGANIA EDUKACYJNE

Z PRZEDMIOTU

MONTAŻ, URUCHAMIANIE I KONSERWACJA

MASZYN I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

Klasa 2

Na ocenę dopuszczającą uczeń:

- posiada strój ochronny

- zna regulamin pracowni

- stosuje się do poleceń nauczyciela

- dba o bezpieczeństwo własne i innych

oraz potrafi:

- dobrać narzędzia potrzebne do prac

- rozpoznać różnego typu klucze

- posługiwać się piłką do metalu i drewna

- posługiwać się pilnikami do metalu i drewna

- odczytać rysunek techniczny podczas prac montażowych

- określić zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy związanym z badaniem maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

- określić zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy związanym z montażem, uruchamianiem i konserwacją maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych przygotować stanowisko pracy do badania maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska

- zastosować zasady bezpiecznej pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas montażu, uruchamianiu i konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

- odczytać rysunki oraz schematy maszyn elektrycznych prądu stałego

- określić zasady konserwacji maszyn elektrycznych prądu stałego

- określić zasady konserwacji maszyn elektrycznych prądu zmiennego

- określić zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy związanym z wykonywaniem pomiarów parametrów układów elektrycznych i elektronicznych

Na ocenę dostateczną uczeń spełnia wymagania dla oceny dopuszczającej oraz potrafi:

- zastosować rysunek techniczny do prac montażowych

- dobrać narzędzia i przyrządy pomiarowe wykorzystywane do prac z zakresu montażu

- mechanicznego elementów i urządzeń elektrycznych

- zastosować zasady wykonywania prac z zakresu obróbki ręcznej

- odczytać rysunki oraz schematy maszyn elektrycznych prądu zmiennego

- dobrać narzędzia do montażu i uruchomienia maszyn elektrycznych prądu stałego

- dobrać narzędzia do montażu maszyn elektrycznych prądu zmiennego

- zaplanować czynności niezbędne podczas demontażu i montażu maszyn elektrycznych prądu stałego

- zaplanować czynności niezbędne podczas demontażu i montażu maszyn elektrycznych prądu zmiennego

- dobrać przyrządy do pomiarów napięcia zasilania, rezystancji uzwojeń i rezystancji izolacji

- dokonać pomiaru napięcia zasilania, rezystancji uzwojeń i rezystancji izolacji;

Na ocenę dobrą uczeń spełnia wymagania dla oceny dostatecznej oraz potrafi:

- wykonać prace z zakresu montażu mechanicznego elementów i urządzeń elektrycznych

- zastosować narzędzia podczas wykonywania prac z zakresu obróbki ręcznej

- sporządzić rysunki oraz schematy transformatorów

- zaplanować czynności niezbędne podczas demontażu i montażu transformatorów

- wymienić zużyte lub uszkodzone elementy i podzespoły transformatorów

- przeprowadzić próby działania transformatorów po montażu i konserwacji

Na ocenę bardzo dobrą uczeń spełnia wymagania dla oceny dobrej oraz potrafi:

- sporządzić rysunki oraz schematy maszyn elektrycznych prądu stałego

- sporządzić rysunki oraz schematy maszyn elektrycznych prądu przemiennego;

- wykonać pomiary parametrów maszyn elektrycznych prądu stałego

- sprawdzić zgodność wykonanych prac związanych z montażem i badaniem transformatorów z dokumentacją

- zlokalizować uszkodzenia transformatorów

- wymienić uszkodzone elementy układów sterowania i zabezpieczeń transformatorów

Na ocenę celującą uczeń: opanował w 100% wiedzę i umiejętności objęte programem nauczania, sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych, planuje proces rozwiązywania problemów, proponuje oryginalne, twórcze rozwiązania.