 BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA – ELEKTRYK
WYMAGANIA EDUKACYJNE
Z PRZEDMIOTU
MONTAŻ, URUCHOMIENIE I KONSERWACJA
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 

KLASA 2
Na ocenę dopuszczającą uczeń:
· zna regulamin pracowni
· posiada strój ochronny
· stosuje się do poleceń nauczyciela
· dba o bezpieczeństwo własne i innych
potrafi:
·  określić zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy związanym z montażem i konserwacją maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
·  określić zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy związanym z badaniem maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
·  określić czynniki szkodliwe występujące podczas wykonywania prac w zakresie montażu i konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
· rozróżnić narzędzia do montażu i demontażu elementów instalacji elektrycznej
·  dobrać odpowiedni miernik do sprawdzania skuteczności działania środków ochrony przeciwporażeniowej
Na ocenę dostateczną uczeń:
·  scharakteryzować zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy związanym z montażem i konserwacją maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
· wyznaczyć trasę przewodów i miejsca na sprzęt instalacyjny na podstawie dokumentacji technicznej
·  ułożyć przewody zgodnie z dokumentacją
·  sklasyfikować narzędzia i elektronarzędzia do wykonywania różnych rodzajów instalacji elektrycznych
·  dobrać narzędzia do montażu i demontażu elementów instalacji elektrycznej ze względu na rodzaj instalacji
·  rozpoznać miernik do pomiaru ciągłości przewodów
·  rozróżnić parametry instalacji elektrycznych
·  dobrać odpowiednie narzędzia i elektronarzędzia do wymiany uszkodzonych przewodów i podzespołów instalacji elektrycznych
·  dokonać oględzin instalacji elektrycznych
Na ocenę dobrą uczeń:
·  zastosować narzędzia i elektronarzędzia do wykonywania różnych rodzajów instalacji elektrycznych
· połączyć podzespoły elektryczne według schematu ideowego i montażowego
·  dokonać analizy montażu instalacji elektrycznej
· dobrać odpowiednie mierniki do pomiarów parametrów instalacji i zabezpieczeń
·  określić zakres czynności wykonywanych podczas oględzin instalacji elektrycznej
·  skontrolować jakość wykonywanych czynności
·  rozpoznać typowe uszkodzenia instalacji elektrycznych
· rozróżnić mierniki do przeprowadzania pomiarów parametrów instalacji elektrycznych
·  skorzystać z instrukcji obsługi miernika do pomiaru ciągłości przewodów
·  podłączyć miernik do pomiaru ciągłości przewodów do przewodów fazowych i ochronnych
· zmierzyć parametry instalacji elektrycznych
Na ocenę bardzo dobrą uczeń:
·  porównać wykonaną instalację elektryczną z jej schematem
·  dokonać ewentualnych poprawek w wykonanej instalacji elektrycznej;
·  dokonać oględzin instalacji elektrycznej po wykonanym montażu
·  dokonać pomiarów parametrów instalacji i zabezpieczeń zgodnie z instrukcją
· ocenić na podstawie wyników pomiarów stan techniczny instalacji elektrycznej
· scharakteryzować zakres przeprowadzania prac konserwacyjnych instalacji elektrycznych
·  dokonać analizy parametrów części zamiennych elementów instalacji elektrycznej na podstawie danych katalogowych
· dokonać sprawdzenia ciągłości przewodów fazowych i ochronnych
·  dokonać analizy wyników pomiarów
·  sporządzić protokół pomiarów instalacji elektrycznej
·  zdemontować uszkodzone przewody i podzespoły instalacji elektrycznych
·  dokonać montażu nowych przewodów i podzespołów instalacji elektrycznych
· przeprowadzić kontrolę jakości wykonanych prac konserwacyjnych
·  usunąć zauważone usterki sprawdzając z dokumentacją
Na ocenę celującą uczeń: opanował w 100% wiedzę i umiejętności objęte programem nauczania, sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych, planuje proces rozwiązywania problemów, proponuje oryginalne, twórcze rozwiązania.
