 BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA – ELEKTRYK
WYMAGANIA EDUKACYJNE
Z PRZEDMIOTU
                              POMIARY ELEKTRYCZNE I ELEKTRONICZNE


Klasa 2

Na ocenę dopuszczającą uczeń potrafi:
·  Zna zasady organizacji zajęć w laboratorium 
·  Zna regulamin pracowni elektrycznej i zasady BHP 
·  Zna zasady ochrony przeciwporażeniowej przeciwpożarowej w laboratorium elektrycznym 
·  Zna zasady postępowania w przypadku porażenia prądem elektrycznym 
·  Potrafi opisać sposoby przeciwdziałania zagrożeniom przy wykonywaniu zadań zawodowych 
·  Potrafi wymienić szkodliwe czynniki występujące podczas wykonywania pomiarów parametrów układów elektrycznych i elektronicznych 
·  Potrafi wymienić skutki działania czynników szkodliwych na organizm człowieka podczas wykonywania zadań zawodowych 
·  Potrafi wskazać skutki działania prądu elektrycznego na organizm człowieka 
·  Potrafi rozpoznać środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych 
·  Potrafi omówić zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia 
·  Potrafi udzielić pierwszej pomocy porażonemu prądem elektrycznym 
·  Zna metody pomiaru mocy i energii 
·  Potrafi zestawić układ połączony w gwiazdę 
·  Potrafi wyjaśnić obwód trójfazowy 
·  Rozróżnia połączenie w trójkąt i w gwiazdę 
·  Zna budowę i zastosowanie diody prostowniczej 
·  Potrafi omówić prostownik jedno- i dwupołówkowy 
·  Potrafi narysować układ z mostkiem Greatze’a 
·  Zna symbole graficzne elementów elektronicznych: dioda, tranzystor 
·  Potrafi wyjaśnić zastosowanie tyrystora 
·  Potrafi wyjaśnić parametr rezystancji izolacji 
Na ocenę dostateczną uczeń spełnia kryteria na ocenę dopuszczająca oraz potrafi:

·  Potrafi zestawić układ pomiarowy z ogniwem elektrochemicznym 
·  Potrafi zestawić układ do pomiaru rezystancji za pomocą amperomierza i woltomierza 
·  Potrafi zestawić układ do pomiaru pojemności i indukcyjności metodą techniczną 
·  Potrafi zestawić układ do pomiaru mocy w obwodach prądu stałego 
·  Potrafi zestawić układ zawierający szeregowe połączenie rezystora, cewki oraz kondensatora 
·  Potrafi zestawić układ rezonansu szeregowego elementów R,L,C 
·  Potrafi zestawić układ do pomiaru mocy i energii prądu przemiennego 
·  Potrafi zestawić układ pomiarowy odbiorników połączonych w gwiazdę 
·  Potrafi podłączyć mierniki w obwodzie symetrycznym i niesymetrycznym 
·  Potrafi określić parametry dopuszczalne diody na podstawie katalogu 
·  Potrafi wyjaśnić działanie filtru w układach prostowniczych 
·  Potrafi określić parametry dopuszczalne diody na podstawie katalogu 
·  Potrafi wyjaśnić działanie filtru w układach prostowniczych 
·  Potrafi określić parametry dopuszczalne tranzystora na podstawie danych katalogowych 
·  Potrafi zestawić układ do badania i zastosowania tyrystora 
Na ocenę dobrą uczeń spełnia kryteria na ocenę dostateczną oraz potrafi:
·  Potrafi dokonać pomiarów rezystancji elementów za pomocą omomierza oraz mostka Wheatstone’a 
·  Potrafi sprawdzić wzory na pojemność zastępczą kondensatorów połączonych równolegle i szeregowo 
·  Potrafi dokonać pomiaru mocy odbiornika za pomocą watomierza, amperomierza i woltomierza 
·  Potrafi obserwować przebiegi wielkości elektrycznych o różnych kształtach 
·  Potrafi poprawnie włączyć licznik do obwodu i wykonać pomiar współczynnika mocy 
·  Potrafi porównać wyniki pomiarów i określić wpływ awarii na pracę odbiorników 
·  Potrafi dokonać analizy pracy układów elektrycznych na podstawie schematów ideowych oraz wyników pomiarów w obwodach prądu stałego 
·  Potrafi ocenić stan techniczny podzespołów elektrycznych w obwodach prądu stałego przygotowanych do montażu 
·  Potrafi posłużyć się dokumentacją techniczną, katalogami i instrukcjami przy pomiarach w obwodach prądu stałego 
·  Potrafi obliczyć parametry elementów oraz układów elektrycznych w obwodach prądu stałego 
Na ocenę bardzo dobrą uczeń spełnia kryteria na ocenę dobrą oraz potrafi:
·  Potrafi wykreślić charakterystykę prądowo-napięciową diody prostowniczej 
·  Potrafi opisać zasadę działania diody Zenera 
·  Potrafi poprawić współczynnik mocy w obwodach sinusoidalnych 
·  Potrafi włączyć licznik do odwodu i dokonać pomiaru energii elektrycznej 
·  Potrafi określić rolę przewodu neutralnego w obwodach trójfazowych 
·  Potrafi porównać wyniki pomiarów i określić wpływ awarii na pracę odbiorników 
·  Potrafi wykreślić charakterystykę prądowo-napięciową diody prostowniczej 
·  Potrafi określić wpływ rodzaju układu oraz pojemności na wartość średnią napięcia wyjściowego oraz jego tętnień 
·  Potrafi dokonać pomiarów parametrów tranzystorów za pomocą testerów 
·  Potrafi zaobserwować wpływ zmian prądu wejściowego na prąd wyjściowy tranzystora 
Na ocenę celującą uczeń: opanował w 100% wiedzę i umiejętności objęte programem nauczania, sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych, planuje proces rozwiązywania problemów, proponuje oryginalne, twórcze rozwiązania. 

Dostosowanie wymagań dla uczniów objętych pomocą psychologiczno pedagogiczną odbywa się na podstawie :
·  orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w IPET 
·  opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub innej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej 
· na podstawie ustaleń zawartych w planie działań wspierających, opracowanym dla ucznia.   który został objęty  pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole
