BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA  ELEKTRYK

WYMAGANIA EDUKACYJNE

Z PRZEDMIOTU

URZĄDZENIA  ELEKTRYCZNE

Klasa 2

Na ocenę dopuszczającą uczeń potrafi:

- rozróżnić i wymienić materiały konstrukcyjne stosowane w elektrotechnice

- sklasyfikować urządzenia i aparaty elektryczne według różnych kryteriów

- wymienić podstawowe zjawiska elektromagnetyczne i cieplne występujące w urządzeniach 	elektrycznych

- wymienić rodzaje pracy urządzeń elektrycznych

- wymienić parametry znajdujące się na tabliczce znamionowej

- wymienić zasady bezpiecznej eksploatacji

- omówić stopień zagrożenia wynikającego z nieprawidłowej pracy urządzeń elektrycznych

- określić parametry techniczne urządzeń elektrycznych

- określić przeznaczenie urządzeń elektrycznych

Na ocenę dostateczną uczeń spełnia kryteria na ocenę dopuszczająca oraz potrafi:

- omówić przemiany energii elektrycznej w cieplną

- sklasyfikować, porównać podstawowe typy grzejników elektrycznych

- rozróżnić i scharakteryzować łączniki elektroenergetyczne

- rozpoznać części zamienne urządzeń elektrycznych

- omówić stopień zagrożenia wynikającego z nieprawidłowej pracy urządzeń elektrycznych

- rozpoznawać układy zasilania, sterowania i zabezpieczania urządzeń elektrycznych

- znać sposoby gaszenia łuku elektrycznego

- rozróżnić parametry elementów i podzespołów urządzeń elektrycznych

- rozpoznać urządzenia elektryczne i ich elementy

- określić funkcje elementów i podzespołów stosowanych w urządzeniach elektrycznych

- odczytać rysunki oraz schematy urządzeń elektrycznych

- wyjaśnić działanie podzespołów i bloków funkcjonalnych urządzeń elektrycznych

- wyjaśnić działanie układów elektrycznych

- zinterpretować parametry urządzeń elektrycznych

- obliczyć parametry urządzeń elektrycznych wykorzystując zależności między nimi

- wymienić parametry elementów i podzespołów urządzeń elektrycznych

Na ocenę dobrą uczeń spełnia kryteria na ocenę dostateczną oraz potrafi:

- sklasyfikować, omówić oraz scharakteryzować urządzenia i aparaty elektryczne według  	różnych kryteriów

- wymienić i opisać podstawowe zjawiska elektromagnetyczne i cieplne występujące w 	urządzeniach i aparatach elektrycznych

- omówić budowę i zasadę działania urządzeń i aparatów elektrycznych

- sklasyfikować i porównać podstawowe typy urządzeń grzewczych

- dobrać urządzenia i aparaty elektryczne

- zastosować obowiązujące przepisy i zorganizować bezpieczne stanowiska pracy przy 	eksploatacji urządzeń elektrycznych

- posłużyć się dokumentacją techniczną

- ocenić stan porażonego prądem elektrycznym

- udzielić pierwszej pomocy porażonemu prądem elektrycznym

- sporządzić rysunki oraz schematy urządzeń elektrycznych

- omówić sposoby pomiaru zwisów

- omówić sposoby montażu głowic kablowych

- opisać sposoby układania kabli w ziemi, w kanałach i tunelach

- omówić sposoby lokalizacji usuwania uszkodzeń w liniach kablowych

- rozpoznać układy zasilania, sterowania i zabezpieczenia urządzeń elektrycznych oraz ich 	elementy  określić zakres i terminy oględzin urządzeń elektrycznych

Na ocenę bardzo dobrą uczeń spełnia kryteria na ocenę dobrą oraz potrafi:

- wymienić i opisać oraz uzasadnić podstawowe zjawiska elektromagnetyczne i cieplne 	występujące w urządzeniach elektrycznych

- przewidzieć wpływ różnych parametrów na pracę urządzeń i aparatów elektrycznych

- wymienić i omówić oraz opisać charakterystyki różnych rodzajów pracy

- wymienić parametry znajdujące się na tabliczce znamionowej oraz zastosować je do 	obliczeń innych wielkości

- wymienić zasady bezpiecznej eksploatacji i stosować przepisy BHP

- rozróżnić i scharakteryzować oraz dobrać łączniki elektryczne w sieciach 	elektroenergetycznych

- posłużyć się dokumentacją i katalogami

- omówić i sklasyfikować rodzaje zabezpieczeń w sieciach elektroenergetycznych

- dobrać właściwe zabezpieczenie wykonując właściwe obliczenia, rozróżniać układy 	sieciowe

- dobrać urządzenia grzejne

- zastosować obowiązujące przepisy i zorganizować bezpieczne stanowiska pracy przy 	eksploatacji urządzeń elektrycznych

- posłużyć się dokumentacją techniczną  omówić stopień zagrożenia wynikającego z 	nieprawidłowej pracy urządzeń elektrycznych

- omówić wpływ prądu elektrycznego na organizm człowieka

- ocenić stan porażonego, udzielić pierwszej pomocy porażonemu prądem elektrycznym 	zaproponować postępowanie umożliwiające rozwiązanie typowych problemów dotyczących 	użytkowania energii elektrycznej

Na ocenę celującą uczeń spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą oraz:

wykazuje się wiedzą oraz umiejętnościami wykraczającymi poza program nauczania; sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych, proponuje nietypowe rozwiązania, rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania, bierze udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, uczestniczy aktywnie w zajęciach pozalekcyjnych związanych z przedmiotem.