BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA  ELEKTRYK

WYMAGANIA EDUKACYJNE

Z PRZEDMIOTU

Klasa 3

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń który:

- ma obojętny stosunek do przedmiotu,

- z pomocą nauczyciela rozwiązuje typowe zadania o niewielkim stopniu trudności,

- w wypowiedziach popełnia liczne błędy,

- zna budowę i oznaczenie przewodów i kabli,

- potrafi wymienić materiały przewodowe i izolacyjne,

- zna sposób łączenia przewodów,

- potrafi opisać przewody do odbiorników ruchomych i mocowanych na stałe,

- zna typowe oznaczenia przewodów,

- zna budowę łączników ręcznych i automatycznych,

- zna symbole łączników,

- potrafi narysować schematy łączników instalacyjnych,

- z pomocą nauczyciela potrafi opisać działanie prostych układów z łącznikami,

- potrafi scharakteryzować zastosowanie wyłączników automatycznych,

- zna skutki przepięć,

- zna budowę i działanie stycznika i przekaźnika,

- z pomocą nauczyciela potrafi przeanalizować budowę i działanie prostych układów sterowania,

- zna budowę, działanie i schematy źródeł światła,

- potrafi narysować schemat instalacji oświetleniowej,

- potrafi sklasyfikować oprawy oświetleniowe,

- rozróżnia układy sieciowe, - zna osprzęt rozdzielnic oświetleniowych i jego przeznaczenie,

- zna budowę i działanie domowych urządzeń grzejnych,

- z pomocą nauczyciela potrafi opisać przeznaczenie i osprzęt instalacji w budynku użyteczności publicznej,

- samodzielnie odczytuje proste schematy instalacji elektrycznej,

- zna symbole łączników WN,

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń który:

spełnia wymagania dla oceny dopuszczającej oraz:

- opanował wiedzę i umiejętności na poziomie oceny dopuszczającej,

- przejawia umiarkowane zainteresowanie przedmiotem,

- korzysta z pomocy nauczyciela podczas odpowiedzi,

- popełnia nieliczne błędy w terminologii technicznej,

- potrafi sklasyfikować przewody,

- zna budowę i oznaczenie przewodów specjalnych,

- potrafi opisać uszkodzenia przewodów,

- zna zastosowanie przewodów,

- potrafi określić skutki cieplnego i dynamicznego działania prądu,

- rozpoznaje przewody po jego wyglądzie,

- zna budowę i zastosowanie kabli,

- zna w stopniu zaawansowanym oznaczenia przewodów,

- zna urządzenia do gaszenia łuku,

- rozróżnia oraz dobiera łączniki elektryczne do pomieszczeń o różnym charakterze,

- analizuje proste schematy z łącznikami instalacyjnymi,

- analizuje schematy z diagramami łączników warstwowych,

- analizuje schematy z bezpiecznikami topikowymi i nadmiarowo prądowymi,

- zna sposób ochrony z zastosowaniem ochronników klasy B, C, D,

- samodzielnie potrafi przeanalizować budowę i działanie prostych układów sterowania z przekaźnikami i stycznikami,

- potrafi narysować schemat złożonej instalacji oświetleniowej,

- potrafi obliczyć podstawowe wielkości świetlne,

- potrafi opisać różnice pomiędzy układami sieciowymi,

- analizuje schematy prostych rozdzielnic nn

- zna budowę i działanie przemysłowych urządzeń grzejnych,

- potrafi przeanalizować instalacje na podstawie jej dokumentacji,

- samodzielnie analizuje złożone schematy instalacji

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń który:

spełnia wymagania dla oceny dostatecznej oraz:

- opanował wiedzę i umiejętności na poziomie oceny dostatecznej,

- samodzielnie rozwiązuje problemy techniczne o średnim stopniu trudności,

- prawidłowo posługuje się terminologią techniczną,

- samodzielnie korzysta z norm, katalogów,

- interesuje się przedmiotem,

- potrafi scharakteryzować obciążalność przewodów,

- zna wielkości znamionowe przewodów,

- właściwie interpretuje wykresy dotyczące cieplnego działania prądu,

- porównuje różne typy przewodów nn,

- potrafi opisać obciążalność prądowa długotrwałą,

- rozpoznaje elementy budowy przewodów na obiektach rzeczywistych,

- porównuje właściwości eksploatacyjne urządzeń do gaszenia łuku,

- analizuje złożone schematy z łącznikami instalacyjnymi,

- analizuje złożone schematy z łącznikami automatycznymi,

- potrafi przeanalizować wpływ wyłączników nadmiarowo prądowych i różnicowo prądowych na pracę układu,

- zna zasady doboru ochronników,

- porównuje parametry różnych źródeł światła,

- porównuje parametry różnych opraw oświetleniowych,

- analizuje schematy z układami sieciowymi,

- umie samodzielnie obliczyć parametry rezystancyjnych urządzeń grzejnych,

- potrafi samodzielnie zaprojektować proste instalacje,

- potrafi samodzielnie przeanalizować projekty rozdzielnic nn,

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń który:

spełnia wymagania dla oceny dobrej oraz:

- opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej,

- potrafi samodzielnie zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania problemów technicznych,

- wykazuje się aktywnością i kreatywnością,

- potrafi zastosować wiedzę z innych przedmiotów,

- stosuje wiadomości i umiejętności w sytuacjach nietypowych,

- porównuje właściwości mechaniczne i elektryczne przewodów,

- opisuje wymagania stawiane przewodom,

- dobiera przewody zgodnie z postawionymi warunkami technicznymi,

- analizuje charakterystyki łuku prądu stałego i zmiennego,

- potrafi przeanalizować wpływ urządzeń do gaszenia łuku na pracę łącznika nn,

- potrafi samodzielnie zaprojektować układy z wyłącznikami nadmiarowo prądowych i różnicowo prądowymi,

- analizuje układy z łącznikami bezstykowymi,

- projektuje układy oświetleniowe na podstawie obliczeń,

- potrafi przeanalizować wpływ zakłóceń na instalację oświetleniową z zabezpieczeniami nadmiarowymi,

- potrafi przeanalizować pracę rozbudowanych układów sieciowych,

- biegle analizuje proste i złożone projekty instalacji elektrycznej,

- zna budowę i przeznaczenie aparatury w sieciach energetycznych,

Ocenę celującą otrzymuje uczeń który:

- posiada wiedzę i umiejętność wykraczające poza program nauczania,

- planuje i twórczo rozwiązuje problemy techniczne,

- umiejętnie prezentuje poszerzoną wiedzę,

- samodzielnie poszerza wiedzę poprzez czytanie literatury fachowej.